## 70项 空白价格
附件：
沈阳市工伤保险辅助器具配置项目目录
辅具编号 | 辅具名称 | 单位 | 主要部件或材料要求 | 功能 | 适用范围 | 最高支付限额(元) | 最低使用年限 | 随带附件
一、假 肢（19项）
10001 | 假手指 | 只 | 硅胶，定制仿真手指 | 弥补外观缺损 | 适用于单个手指缺损者或多个手指缺损 | 800 | 1 | 无
10002 | 部分手假肢 | 只 | 硅胶，仿真定制，内带填充物 | 弥补外观缺损、辅助持物 | 适用于掌骨截肢 | 5000 | 1 | 布手套4付
10003 | 腕离断肌电假肢 | 具 | 单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔，锂电池 | 电动力源，肌电信号控制假手的开、闭 | 适用于双侧截肢且残肢肌电信号达标的腕部或半掌截肢者 | 21500 | 4 | 布手套5付、电池一块
10004 | 前臂肌电假肢 | 具 | 双自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔，锂电池 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲或旋转 | 适用于双侧截肢且肌电信号达标的前臂截肢者 | 20000 | 4 | 布手套5付、电池一块
10005 | 肘离断肌电假肢 | 具 | 双自由度肌电手、机械肘关节、硅胶手套，定制双层接受腔，锂电池 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲或旋转，肘关节被动屈伸 | 适用于双侧截肢且肌电信号达标的肘离断、前臂极短残肢截肢者 | 30000 | 4 | 布手套5付、电池一块
10006 | 上臂肌电假肢 | 具 | 双自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔，锂电池 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲或旋转，肘关节肌电信号控制屈伸 | 适用于双侧截肢且肌电信号达标的上臂截肢者 | 38000 | 4 | 布手套5付、电池一块
10007 | 肩离断肌电假肢 | 具 | 肌电手，硅胶手套，定制双层接受腔，锂电池 | 电动力源，肌电信号或声控控制假手开、闭和旋腕或屈伸腕关节，开关控制电动屈伸肘关节 | 适用于肌电信号达标的肩部截肢者 | 45000 | 4 | 布手套5付、电池一块
10008 | 部分足假肢 | 具 | 定制硅胶制作足套式假半脚 | 补缺并改善行走功能 | 适用于跗骨近端截肢者 | 6500 | 2 | 无
10009 | 足踝部假肢 | 具 | 可更换脚套的碳纤脚板、树脂或PP板接受腔 ，PE内衬套，双层开窗式接受腔 | 代偿行走和站立功能 | 适用于足部踝部截肢、赛姆截肢或小腿残肢过长的截肢者 | 27500 | 4 | 内衬套1个,残肢袜4只/年
10010 | 组件式储能脚小腿假肢 | 具 | 定制接受腔、根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择适宜内衬、关节及碳纤储能假脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于小腿截肢者 | 27500 | 4 | 内衬套1个,残肢袜4只/年
10011 | 气压控制膝离断假肢 | 具 | 定制接受腔、根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择内衬、气压膝离断关节及储能脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于膝关节离断、小腿极短残肢截肢者 | 41000 | 4 | 内衬套1个,残肢袜4只/年
10012 | 气压控制大腿假肢 | 具 | 定制接受腔、根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择内衬、气压控制膝关节及储能脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于大腿截肢者 | 33500 | 4 | 内衬套1个,残肢袜4只/年，需要时腰带2根
10013 | 气压控制髋离断假肢 | 具 | 定制接受腔、根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择内衬、气压控制髋关节及储能脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于髋关节离断或大腿残肢过短的截肢者 | 38000 | 4 | 内衬套1个,残肢袜4只/年
10014 | 上肢假肢硅凝胶套（内衬） | 只 | 带织物硅凝胶残肢套 | 软化瘢痕，保护残肢，悬吊控制假肢 | 适用于皮肤瘢痕较多，中短残肢上肢患者 | 7000 | 2 | 无
10015 | 上肢假肢硅凝胶套锁具 | 套 | 铝合金 | 锁住带锁具的硅凝胶套，实现硅凝胶套的悬吊作用 | 适用于中、短残肢 | 3000 | 3 | 元
10016 | 大小腿假肢带锁硅凝胶套 | 只 | 带增强织物凝胶残肢套 | 软化瘢痕、保护残肢，悬吊和控制假肢 | 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大小腿极短残肢的截肢者 | 6800 | 1 | 无
10017 | 大小腿假肢硅凝胶套锁具 | 套 | 铝合金 | 锁住带锁具的硅凝胶套，实现硅凝胶套的悬吊作用 | 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大小腿极短残肢的截肢者 | 3000 | 3 | 无
10018 | 膝下（小腿）假肢接受腔 | 个 | 聚丙烯，树脂，碳纤，层压成形 | 固定、悬吊、力传导 | 适用于膝下（小腿）截肢患者 | 4800 | 3 | 无
10019 | 膝上（大腿）假肢接受腔 | 个 | 聚丙烯，树脂，碳纤，层压成形 | 固定、悬吊、力传导 | 适用于膝上（大腿）截肢患者 | 7800 | 3 | 无
二、矫 形 器（22项）
20001 | 矫形鞋 | 双 | 定制，牛皮（单、棉各一双鞋） | 补高或补缺或矫治 | 适用于下肢不等长及足部缺损、畸形 | 1200 | 1 | 无
20002 | 颈部矫形器 | 具 | 成品，EVA泡沫塑料 | 减轻颈椎的负荷，控制颈椎活动 | 适用于颈椎病或颈椎轻度损伤及术后 | 400 | 1 | 无
20003 | 颈胸矫形器 | 具 | 定制，热塑板材 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用 | 适用于颈椎单纯性脱位、损伤术后 | 2000 | 1 | 无
20004 | 胸腰骶矫形器 | 具 | 定制，热塑板材 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用 | 适用于胸腰椎损伤的康复和术后 | 3000 | 1 | 无
20005 | 软性型胸腰矫形器 |  | 定制，热塑板材或牛皮 | 胸腰椎固定及支撑 | 适用于腰椎骨折和损伤后康复 | 1600 | 1 | 无
20006 | 加强型超高胸腰矫形器 |  | 定制，热塑板材 | 胸腰椎固定及支撑 | 适用于腰椎骨折和损伤后康复 | 1800 | 1 | 无
20007 | 膝踝足矫形器 | 具 | 定制，热塑板材，铝合金或不锈钢支条 | 固定膝关节、踝关节或矫正畸形 | 适用于大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后 | 3600 | 1 | 无
20008 | 膝矫形器 | 只 | 定制，热塑板材 | 固定下肢，矫正畸形，帮助恢复膝关节功能 | 适用于大腿、小腿骨折或神经韧带损伤及畸形和术后 | 1500 | 1 | 无
20009 | 踝足矫形器 | 具 | 定制，热塑板材，髌韧带承重式 | 限制踝关节活动，减轻足部和小腿负重 | 适用于小腿外伤、胫腓骨远端骨折及术后 | 1500 | 1 | 无
20010 | 髋膝踝足免荷式矫形器 | 只 | 定制，热塑板材，金属支条，由腰骶矫形器和大腿矫形器用髋铰链连接组成 | 用坐骨支撑体重，腰骶部辅助固定 | 适用于大腿骨折、下肢肌力比较弱，大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后需要坐骨负重的 | 5000 | 1 | 无
20011 | 截瘫行走矫形器 | 副 | 定制，热塑板材，机械组件 | 帮助截瘫病人站立或近距离行走 | 适用于完全或不完全的神精损伤平面在腰2以上胸6以下位置的，其它功能正常者. | 36000 | 2 | 无
20012 | 增强型腰部截瘫行走矫形器 | 副 | 定制，热塑板材，机械组件 | 帮助截瘫病人站立或近距离行走 | 适用于体重75KG以上，完全或不完全的神精损伤平面在腰2以上胸6以下位置的，其它功能正常者. | 48000 | 2 | 无
20013 | 胸部截瘫行走矫形器 | 副 | 定制，热塑板材，机械组件 | 帮助截瘫病人站立或近距离行走 | 适用于体重75KG以上，完全或不完全的神精损伤平面在胸3、4、5位置的，其它功能正常者. | 62000 | 2 | 无
20014 | 静态型手指矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物 | 单指或五指的矫正（含展开指蹼）与固定 | 适用于指骨骨折及韧带损伤术后固定 | 180 | 2 | 无
20015 | 动态型手指矫形器 | 具 | 聚乙烯板材、金属条、弹性装置 | 手指畸形矫正及手指功能恢复锻炼 | 适用于并指畸形，矫正手指槌状、鹅颈、扣眼等畸形及术后 | 360 | 2 | 无
20016 | 静态型掌指矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物 | 掌指关节固定保护 | 适用于指骨近节骨折及术后固定 | 380 | 2 | 无
20017 | 动态型掌指矫形器 | 具 | 热塑板材、金属条、弹性装置 | 手指展开及手指功能恢复锻炼 | 适用于指骨近节骨折、手指挛缩畸形、尺神经、正中神经麻痹引起手指内在肌的麻痹及术后功能恢复锻炼 | 840 | 2 | 无
20018 | 静态型腕手矫形器 | 具 | 热塑板材，固定带 | 腕部损伤固定，保持功能位或中立位 | 适用于腕部骨折、单纯性脱位及术后 | 650 | 2 | 无
20019 | 动态型腕手矫形器 | 具 | 热塑板材，金属条，弹性装置 | 辅助掌指关节与拇指的伸展，功能恢复与锻炼 | 适用于桡神经损伤及术后的功能恢复 | 1500 | 2 | 无
20020 | 前臂（肘腕手）矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材或低温板材，可以带或不带肘关节铰链 | 限制前臂旋前旋后，前臂保护固定 | 适用于前臂骨折及术后 | 1200 | 1 | 无
20021 | 上臂（肩肘）矫形器 | 具 | 热塑板材，可以带或不带肩关节、肘关节铰链 | 上臂固定 | 适用于上臂骨折及术后 | 1800 | 1 | 无
20022 | 肩外展矫形器 | 具 | 成品，热塑板,泡沫衬材，金属件 | 肩关节及肱骨固定（可调式） | 适用于肩关节及肱骨骨折、肩棘韧带损伤、臂丛神经损伤及术后固定 | 2800 | 1 | 无
三、生活类辅助器具（14项）
30001 | 防褥疮床垫 | 个 | 内胆为橡塑气道型：双通道自动程控气囊换气，具有压力调节旋钮；全包覆式床罩，采用PVC面料或其它具有良好的防水透气性和吸湿功能的材质，且不产生滑动 | 增加接触面积和分散压力，可每天24小时连续使用 | 适用于长期卧床的重度伤残者 | 3000 | 3 | 无
30002 | 防褥疮坐垫 | 个 | 内胆为交替换气橡塑充气垫或回弹海棉垫、海绵凝胶混合垫材料 | 分散压力，防止局部受压产生破溃 | 适用于长期卧床的重度伤残者 | 3800 | 2 | 无
30003 | 一次性护理垫（纸尿垫、纸尿片、纸尿裤、集尿器） |  | 纸及吸水材料，成品 | 辅助护理长期卧床 | 适用于大小便失禁，经劳动鉴定生活完全或大部分不能自理者 | 5000 | 1 | 无
30004 | 多功能轮椅 | 辆 | 铝合金车架、高靠背可躺、带座便、可折叠、扶手和脚踏板可调角度、铝合金大轮圈、冲气后轮胎 | 代偿步行，靠背可在全躺位、半躺位、直立之间调整 | 适用于需较长时间借助轮椅活动的重度伤残者 | 1800 | 3 | 无
30005 | 电动轮椅 | 辆 | 车架为钢质 | 由使用者依靠电驱动 | 适用于下肢残疾但上肢健全的伤残者，电动及手动驱动方式 | 3600 | 4 | 电池只1块
30006 | 护理床 | 张 | 钢制，带床垫，手动三折式，护栏，桌板，脚轮 | 可在坐、半坐及卧位之间转换 | 适用于长期卧床，自行翻身及起床困难者 | 2500 | 5 | 无
30007 | 腋杖 | 副 | 木质、不锈钢或铝合金材质 | 可调节高度，减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性 | 适用于下肢支撑能力较差的伤残者 | 145 | 2 | 拐头4对
30008 | 肘杖 | 只 | 铝合金材料，可调节高度；肘托为塑料材质 | 减轻下肢和腋下承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性 | 适用于下肢支撑能力较差的伤残者 | 190 | 2 | 拐头4对
30009 | 手杖 | 只 | 铝合金材料，可调节高度 | 提高行走的稳定性 | 适用于平衡能力较差者 | 80 | 2 | 拐头4对
30010 | 盲杖 | 个 | 成品，塑料，碳纤或金属等，分为直杖及折叠杖 | 辅助行走 | 适用于盲人 | 120 | 2 | 无
30011 | 框式助行器 | 个 | 铝合金材质 | 稳定性优于各类拐杖，适合下肢伤残者辅助行走 | 适用于平衡能力较差的下肢伤残者 | 450 | 3 | 无
30012 | 坐便椅 | 只 | 铝合金材料，坐便部分为塑料材质，并配有可拆卸坐垫和马桶 | 辅助如厕，可折叠、可调节高度 | 适用于行动不便者 | 400 | 3 | 无
30013 | 静脉曲张袜（大腿） | 双 | 弹性压力袜 | 预防长期卧床或长时间站立深静脉血栓形成及术后的水肿 | 缓解治疗静脉曲张，消除肿胀、酸痛 | 800 | 1 | 无
30014 | 静脉曲张袜（小腿） | 双 | 弹性压力袜 | 预防长期卧床或长时间站立深静脉血栓形成及术后的水肿 | 缓解治疗静脉曲张，消除肿胀、酸痛 | 700 | 1 | 无
四、其他辅助器具（9项）
40001 | 助听器 | 台 | 电子产品，综合材料 （耳道式、耳内式、耳背式） | 用于听力伤残人员补偿听力 | 适用于听力伤残人员 | 5000 | 2 | 电池48节
40002 | 眼保护镜 | 副 | 天然水晶 | 遮挡盲眼，装饰美观 | 适用于没有残存视力的障碍者，因外观上的理由而使用 | 1600 | 5 | 无
40003 | 假眼 | 只 | 定制，新型高分子材料 | 弥补眼球缺陷 | 适用于眼球缺损者 | 5000 | 4 | 无
40004 | 假鼻 | 只 | 定制，硅胶 | 弥补鼻部缺陷 | 适用于鼻部缺损者 | 2600 | 3 | 无
40005 | 假耳 | 只 | 定制，硅胶 | 弥补耳部缺陷 | 适用于耳部缺损者 | 2000 | 3 | 无
40006 | 假乳房 | 只 | 成品，硅胶 | 弥补乳房缺陷 | 适用于乳房缺损者 | 1800 | 3 | 无
40007 | 假发 | 顶 | 人造假发 | 弥补缺发或无发缺陷 | 适用于整体毛发缺损者 | 2600 | 2 | 无
40008 | 半口假牙 | 件 | 复合树脂牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、金属弯制卡环 铸造金属基托及卡环（钴铬合金、钛） | 代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗 | 适用于上颌或下颌牙列从缺失一颗牙齿到仅剩一颗牙齿 | 500/颗（最高支付不超过3000元） | 4 | 无
40009 | 全口假牙 | 件 | 复合树脂牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、铸造金属基托（钴铬合金、钛） | 代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗 | 适用于上颌或下颌牙齿的全部缺失者 | 6000 | 4 | 无
备注： | 工伤保险最高支付限额包含使用训练费和使用期维修费。